## Лист1 (hidden)
№ п/п | Филиал / район | Город, область, республика, район и т.д. | Адрес | Наименование | Размещение: - отдельно стоящая; - пристроенная; - встроенная; - крышная; - подвальная | Собственность: - Общество; - Группа ГПТЭ; - сторонние организации | Право эксплуатации: - собственность; - аренда; - концессия | Статус котельной: - в эксплуатации; - ПНР; - в режиме ЦТП; - в резерве; - на реконструкции | Режим работы котельной: - сезонный; - круглогодичный | Вид топлива |  | Котлы |  |  | Суммарная установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ПРИНЯТЫМ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА ОБЩЕСТВА |  | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, шт. |  |  | ПРИСОЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, Гкал/ч
[10 empty] | основное | резервное (аварийное) | [9 empty] | ДОГОВОРНАЯ | [5 empty] | ФАКТИ-ЧЕСКАЯ с ГВС ср. час
[12 empty] | Марка | Кол-во, шт. | Номинальная мощность, Гкал/ч |  | Протяженность в двухтрубном исчислении, км | Материальная характеристика, м3 | ЦТП | ИТП | ПНС | Всего, |  | отопление, вентиляция, кондициониро-вание | технология | ГВС ср. час | ГВС max
[21 empty] | с ГВС ср.час | с ГВС max
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул. Чоловского, д.6 | Центральная котельная №3 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | Попутный нефтяной газ | ТВГ-8М, ПТВМ-30 | 4 | 86 | 86 | 28.6986 | 8302.97 | 14 | 0 | 0 | 45.903 | 55.8219 | 39.2904 |  | 6.6126 | 16.5315 | 45.903
2 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул. Гунина | Котельная МК-В-0,8 по ул.Гунина | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | RS-А400 Ква-0,04Гн | 2 | 0.688 | 0.688 | 0.335 | 43.66 |  |  |  | 0.2922 | 0.2922 | 0.2922 |  |  |  | 0.2922
3 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Тат.Челны |  | Котельная с.Тат.Челны | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | Vitoplex-200 | 2 | 0.344 | 0.344 | 0.187 | 27.16 |  |  |  | 0.204 | 0.204 | 0.204 |  |  |  | 0.204
4 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Тихоново |  | Котельная с.Тихоново | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | RS-А400 Ква-0,04Гн | 2 | 0.688 | 0.688 | 0.801 | 148.1 |  |  |  | 0.2187 | 0.2187 | 0.2187 |  |  |  | 0.2187
5 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Старое Гришкино |  | Котельная с.Старое Гришкино | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | МИКРО-200 | 4 | 0.688 | 0.688 | 0.2605 | 40.054 |  |  |  | 0.2766 | 0.2766 | 0.2766 |  |  |  | 0.2766
6 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная школы №2 (кот. №1) | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 |  |  |  | 0.1327
7 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная школы №2 (кот. №2) | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 |  |  |  | 0.1327
8 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул. Набережная 83а | Котельная коррекционной школы | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-80, ХОПЕР-100 | 4 | 0.315 | 0.315 | 0.019 | 4.104 |  |  |  | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 |  |  |  | 0.1573
9 | Менделеевский | Республика Татарстан, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная техникума нефтехимии и нефтепереработки | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.162 | 0.162 | 0.127 | 23.978 |  |  |  | 0.11022 | 0.11022 | 0.11022 |  |  |  | 0.11022
10 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с.Ижевка |  | Котельная школы с.Ижевка | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | RS-А100 Ква-0,095Гн, ХОПЕР-100 | 3 | 0.245 | 0.245 | 0.052 | 7.272 |  |  |  | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 |  |  |  | 0.1441
11 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, д.Псеево |  | Котельная школы д.Псеево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 3 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 |  |  |  | 0.1339
12 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Тураево |  | Котельная школы с.Тураево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | МИКРО-175 | 2 | 0.302 | 0.302 | 0.03153 | 5.6114 |  |  |  | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 |  |  |  | 0.3042
13 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, д. Енабердино |  | Котельная школы д.Енабердино | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | RS-А100 Ква-0,12Гн | 2 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1798 | 0.1798 | 0.1798 |  |  |  | 0.1798
14 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, д. Брюшли |  | Котельная школы д.Брюшли | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 |  |  |  | 0.0776
15 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, д. Абалачи |  | Котельная школы д.Абалачи | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | RS-А100 Ква-0,12Гн | 2 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1307 | 0.1307 | 0.1307 |  |  |  | 0.1307
16 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, д. Абалачи |  | Котельная Д/К д.Абалачи | встроенная | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-63 | 2 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 |  |  |  | 0.0738
17 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Камаево |  | Котельная школы с.Камаево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 |  |  |  | 0.1351
18 | Менделеевский | Республика Татарстан, Менделеевский район, с. Ильнеть |  | Котельная школы с.Ильнеть | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 |  |  |  | 0.135
ВСЕГО по филиалу | [12 empty] | 44 | 91.029 | 91.029 | 30.5116 | 8602.9094 | 14 | 0 | 0 | 48.7416 | 58.6605 | 42.129 | 0 | 6.6126 | 16.5315 | 48.7416
Бавлинский филиал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Пл. Октября | котельная №9 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 3.127 | 589.898 |  |  |  | 3.8297 | 4.0547 | 3.6797 |  | 0.15 | 0.375
2 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Горюнова | котельная №10 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 2.85 | 823.5 |  |  |  | 5.038 | 5.038 | 5.038
3 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Ленина | котельная №15 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 2.272 | 595.354 |  |  |  | 4.59 | 4.644 | 4.554 |  | 0.036 | 0.09
4 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Гоголя | котельная №17 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 2.0551 | 593.698 |  |  |  | 3.4988 | 3.4988 | 3.4988
5 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Х-Такташ | котельная №23 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 3 | 4.514 | 4.514 | 2.7047 | 608.044 |  |  |  | 3.832 | 3.8575 | 3.815 |  | 0.017 | 0.0425
6 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Сайдашева 4 | котельная №26 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в резерве | сезонный | нет | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 2 | 0.989 | 0.989 | 0.361 | 50.046 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Сайдашева | котельная №27 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100, Vitomax-200 | 4 | 10.748 | 10.748 | 5.3032 | 1192.2444 |  |  |  | 7.461 | 8.2545 | 6.932 |  | 0.529 | 1.3225
8 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Калинина | котельная №28 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 2 | 1.926 | 1.926 | 0.992 | 232.728 |  |  |  | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999
9 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Вагапова | котельная №29 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-200 | 2 | 0.757 | 0.757 | 0.596 | 128.4 |  |  |  | 0.591 | 0.591 | 0.591
10 | Бавлинский | Республика Татарстан г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Энгельса | котельная №ЦРБ | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 3 | 2.309 | 2.309 | 0.53 | 74.865 |  |  |  | 1.236 | 1.257 | 1.222 |  | 0.014 | 0.035
ВСЕГО по филиалу | [12 empty] | 32 | 45.319 | 45.319 | 20.791 | 4888.7774 | 0 | 0 | 0 | 31.3764 | 32.4954 | 30.6304 | 0 | 0.746 | 1.865 | 0
ВСЕГО по ОБЩЕСТВУ | [12 empty] | 76 | 136.348 | 136.348 | 51.3026 | 13491.6868 | 14 | 0 | 0 | 80.118 | 91.1559 | 72.7594 | 0 | 7.3586 | 18.3965 | 48.7416

## Лист1 (2)
№ п/п | Филиал / район | Город, область, республика, район и т.д. | Адрес | Наименование | Размещение: - отдельно стоящая; - пристроенная; - встроенная; - крышная; - подвальная | Собственность: - Общество; - Группа ГПТЭ; - сторонние организации | Право эксплуатации: - собственность; - аренда; - концессия | Статус котельной: - в эксплуатации; - ПНР; - в режиме ЦТП; - в резерве; - на реконструкции | Режим работы котельной: - сезонный; - круглогодичный | Вид топлива |  | Котлы |  |  | Суммарная установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ, ПРИНЯТЫМ ДЛЯ РАСЧЕТА ТАРИФА ОБЩЕСТВА |  | ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ, шт. |  |  | ПРИСОЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОВАЯ НАГРУЗКА, Гкал/ч
[10 empty] | основное | резервное (аварийное) | [9 empty] | ДОГОВОРНАЯ | [5 empty] | ФАКТИ-ЧЕСКАЯ с ГВС ср. час
[12 empty] | Марка | Кол-во, шт. | Номинальная мощность, Гкал/ч |  | Протяженность в двухтрубном исчислении, км | Материальная характеристика, м3 | ЦТП | ИТП | ПНС | Всего, |  | отопление, вентиляция, кондициониро-вание | технология | ГВС ср. час | ГВС max
[21 empty] | с ГВС ср.час | с ГВС max
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул. Чоловского, д.6 | Центральная котельная №3 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | Попутный нефтяной газ | ТВГ-8М, ПТВМ-30 | 4 | 86 | 86 | 28.6986 | 8302.97 | 14 | 0 | 0 | 45.903 | 55.8219 | 39.2904 |  | 6.6126 | 16.5315 | 45.903
2 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул. Гунина | Котельная МК-В-0,8 по ул.Гунина | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | RS-А400 Ква-0,04Гн | 2 | 0.688 | 0.688 | 0.335 | 43.66 |  |  |  | 0.2922 | 0.2922 | 0.2922 |  |  |  | 0.2922
3 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с.Тат.Челны |  | Котельная с.Тат.Челны | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | Vitoplex-200 | 2 | 0.344 | 0.344 | 0.187 | 27.16 |  |  |  | 0.204 | 0.204 | 0.204 |  |  |  | 0.204
4 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с.Тихоново |  | Котельная с.Тихоново | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | RS-А400 Ква-0,04Гн | 2 | 0.688 | 0.688 | 0.801 | 148.1 |  |  |  | 0.2187 | 0.2187 | 0.2187 |  |  |  | 0.2187
5 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с.Старое Гришкино |  | Котельная с.Старое Гришкино | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | МИКРО-200 | 4 | 0.688 | 0.688 | 0.2605 | 40.054 |  |  |  | 0.2766 | 0.2766 | 0.2766 |  |  |  | 0.2766
6 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная школы №2 (кот. №1) | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 |  |  |  | 0.1327
7 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная школы №2 (кот. №2) | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.172 | 0.172 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1327 | 0.1327 | 0.1327 |  |  |  | 0.1327
8 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул. Набережная 83а | Котельная коррекционной школы | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-80, ХОПЕР-100 | 4 | 0.315 | 0.315 | 0.019 | 4.104 |  |  |  | 0.1573 | 0.1573 | 0.1573 |  |  |  | 0.1573
9 | Менделеевский | РТ, г.Менделеевск | ул.Горького, 3А | Котельная техникума нефтехимии и нефтепереработки | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.162 | 0.162 | 0.127 | 23.978 |  |  |  | 0.11022 | 0.11022 | 0.11022 |  |  |  | 0.11022
10 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с.Ижевка |  | Котельная школы с.Ижевка | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | RS-А100 Ква-0,095Гн, ХОПЕР-100 | 3 | 0.245 | 0.245 | 0.052 | 7.272 |  |  |  | 0.1441 | 0.1441 | 0.1441 |  |  |  | 0.1441
11 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, д.Псеево |  | Котельная школы д.Псеево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 3 | 0.245 | 0.245 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1339 | 0.1339 | 0.1339 |  |  |  | 0.1339
12 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с. Тураево |  | Котельная школы с.Тураево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | МИКРО-175 | 2 | 0.302 | 0.302 | 0.03153 | 5.6114 |  |  |  | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 |  |  |  | 0.3042
13 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, д. Енабердино |  | Котельная школы д.Енабердино | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | RS-А100 Ква-0,12Гн | 2 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1798 | 0.1798 | 0.1798 |  |  |  | 0.1798
14 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, д. Брюшли |  | Котельная школы д.Брюшли | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.166 | 0.166 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0776 | 0.0776 | 0.0776 |  |  |  | 0.0776
15 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, д. Абалачи |  | Котельная школы д.Абалачи | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | RS-А100 Ква-0,12Гн | 2 | 0.206 | 0.206 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1307 | 0.1307 | 0.1307 |  |  |  | 0.1307
16 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, д. Абалачи |  | Котельная Д/К д.Абалачи | встроенная | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-63 | 2 | 0.108 | 0.108 | 0 | 0 |  |  |  | 0.0738 | 0.0738 | 0.0738 |  |  |  | 0.0738
17 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с. Камаево |  | Котельная школы с.Камаево | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 |  |  |  | 0.1351 | 0.1351 | 0.1351 |  |  |  | 0.1351
18 | Менделеевский | РТ, Менделеевский район, с. Ильнеть |  | Котельная школы с.Ильнеть | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ |  | ХОПЕР-100 | 2 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 |  |  |  | 0.135 | 0.135 | 0.135 |  |  |  | 0.135
ВСЕГО по филиалу | [12 empty] | 44 | 91.029 | 91.029 | 30.5116 | 8602.9094 | 14 | 0 | 0 | 48.7416 | 58.6605 | 42.129 | 0 | 6.6126 | 16.5315 | 48.7416
Бавлинский филиал
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Пл. Октября | котельная №9 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 3.127 | 589.898 |  |  |  | 3.8297 | 4.0547 | 3.6797 |  | 0.15 | 0.375
2 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Горюнова | котельная №10 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 2.85 | 823.5 |  |  |  | 5.038 | 5.038 | 5.038
3 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Ленина | котельная №15 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 2.272 | 595.354 |  |  |  | 4.59 | 4.644 | 4.554 |  | 0.036 | 0.09
4 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Гоголя | котельная №17 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 4 | 6.019 | 6.019 | 1.9951 | 548.538 |  |  |  | 3.4988 | 3.4988 | 3.4988
5 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Х-Такташ | котельная №23 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 3 | 4.514 | 4.514 | 2.7047 | 608.044 |  |  |  | 3.832 | 3.8575 | 3.815 |  | 0.017 | 0.0425
6 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Сайдашева 4 | котельная №26 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в резерве | сезонный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 2 | 0.989 | 0.989 | 0.361 | 50.046 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Сайдашева | котельная №27 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100, Vitomax-200 | 4 | 10.748 | 10.748 | 5.3032 | 1192.2444 |  |  |  | 7.461 | 8.2545 | 6.932 |  | 0.529 | 1.3225
8 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Калинина | котельная №28 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 2 | 1.926 | 1.926 | 0.992 | 232.728 |  |  |  | 1.2999 | 1.2999 | 1.2999
9 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Вагапова | котельная №29 | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | сезонный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-200 | 2 | 0.757 | 0.757 | 0.596 | 128.4 |  |  |  | 0.591 | 0.591 | 0.591
10 | Бавлинский | РТ, г.Бавлы | Г. Бавлы ул. Энгельса | котельная №ЦРБ | отдельно стоящая | Общество | собственность | в эксплуатации | круглогодичный | Природный газ | аварийное - диз.топливо | Vitoplex-100 | 3 | 2.309 | 2.309 | 0.53 | 74.865 |  |  |  | 1.236 | 1.257 | 1.222 |  | 0.014 | 0.035
ВСЕГО по филиалу | [12 empty] | 32 | 45.319 | 45.319 | 20.731 | 4843.6174 | 0.361 | 0 | 0 | 31.3764 | 32.4954 | 30.6304 | 0 | 0.746 | 1.865 | 0
ВСЕГО по ОБЩЕСТВУ | [12 empty] | 76 | 136.348 | 136.348 | 51.2426 | 13446.5268 |  | 0 | 0 | 80.118 | 91.1559 | 72.7594 | 0 | 7.3586 | 18.3965 | 48.7416